|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uimahallin suunnittelun lähtötietoselvitys** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Voit varmistaa olemassa olevien hallien perus- ja energiatiedot myös itse suoraan portaalista <https://uimahalliportaali.fi/>  Ilmoittamalla nämä tiedot [support@sportvenue.fi](mailto:support@sportvenue.fi) saat hankkeesi osaksi portaalia. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **1.    Allastilojen ja altaiden pinta-alat (m²)** |  |  |  |  |
| pääallas |  |  | m² |  |
| kunto/terapia-allas |  |  | m² |  |
| lasten allas |  |  | m² |  |
| hyppyallas |  |  | m² |  |
| muu allas, mikä? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.    LVI** |  |  |  |  |
| IV-konehuone (et) (m², sijoitus) |  |  |  |  |
| lämmönjakohuone (m², sijoitus) |  |  |  |  |
| IV-koneiden palvelualueet |  |  |  |  |
| ilmanjako allastilaan ja allastiloissa |  |  |  |  |
| liittymämahdollisuudet (lämpö, vesi- ja viemäri) |  |  |  |  |
| energia / LTO\_käyttömahdollisuudet (vaihtoehtoiset energialähteet) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3.    Rakennusautomaatio** |  |  |  |  |
| soveltuvuus ko. kunnan järjestelmiin |  |  |  |  |
| energiankäytön seuranta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4.    Sähkö** |  |  |  |  |
| sähköpääkeskus (m², sijoitus) |  |  |  |  |
| liittymät kunnan sähköverkkoon |  |  |  |  |
| muuntamon tarve (sijoitus, ulkopuolelle jos mahdollista) |  |  |  |  |
| varavoiman tarve |  |  |  |  |
| kuulutusjärjestelmä ja turvajärjestelmät |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5.    Vedenkäsittely** |  |  |  |  |
| vedenkäsittelytilat (m², sijoitus) |  |  |  |  |
| vedenkäsittelyjärjestelmä ja sen vaikutus tilan kokoon |  |  |  |  |
| kemikaalitilat (m², sijoitus) |  |  |  |  |
| tasausaltaat (m², sijoitus) |  |  |  |  |
| huuhteluvesialtaat (m², sijoitus) |  |  |  |  |
| puskurialtaat (m², sijoitus) |  |  |  |  |
| huuhteluvesien käsittely/ johtaminen viemäriin tmv. |  |  |  |  |
| energian käyttö / LTO- mahdollisuudet |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **6.    Paloviranomaisten huomioita** |  |  |  |  |
| paloilmaisinjärjestelmän tarve |  |  |  |  |
| savunpoisto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **7.    Yleistä** |  |  |  |  |
| mittaukset (sähkö, lämpö- ja vesimäärät, toiminta-alueittain) |  |  |  |  |
| ilmanvaihtokonekohtaiset mittaukset |  |  |  |  |
| muunneltavuus / laajennusmahdollisuudet |  |  |  |  |